**Raport Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego**

**z nadzoru nad laboratoriami badającymi jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**na terenie woj. śląskiego w roku 2016.**

W roku 2016 na terenie województwa śląskiego badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oprócz 10-ciu laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywało 33 laboratoria, których system jakości został zatwierdzony przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Spośród wszystkich laboratoriów badających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w roku 2016 na terenie województwa śląskiego, 34 laboratoria (w tym 10 laboratoriów PIS) legitymowały się certyfikatami akredytacji wydanymi przez Polskie Centrum Akredytacji, a 3 certyfikatami akredytacji wydanymi Czeski Instytut Akredytacyjny. Tylko 6 laboratoriów posiadało udokumentowane systemy jakości badania wody nie potwierdzone certyfikatami akredytacji.

Zatwierdzanie systemu jakości badań wody w roku 2016, PPIS woj. śląskiego dokonywali w większości przypadków na podstawie dostarczonej dokumentacji, a w 1-nym przypadku, również kontroli laboratorium.

Systemy jakości badania wody laboratoriów zatwierdzane były tylko wtedy, i tylko na te parametry, dla których laboratorium udokumentowało zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zestawienie zatwierdzonych laboratoriów i objętych, w roku 2016 na terenie województwa śląskiego, nadzorem Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (sporządzone na podstawie raportów PPIS za 2016r.) przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa laboratorium** | **Organ zatwierdzający** | **Dostarczona dokumentacja** | **Spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.11.2015r.****(*Dz. U. z 2015r, poz. 1989)*** |
| **Poświadczenie przeszkolenia próbkobiorców lub certyfikat akredytacji** | **Wykaz badań** | **Metody badawcze i ich charakterystyka** | **Udział w badaniach biegłości i uzyskane w nich wyniki** | **Certyfikat akredytacji** | **Kontrola laboratorium** **w 2016r.** |
|  | „AQUA” S.A.Bielsko-Biała; ul. 1 Maja 23 | PPIS w Bielsku- Białej | tak  | tak | tak | tak | PCAAB 610 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.Czechowice-Dziedzice;ul. Szarych Szeregów 2 | PPIS w Bielsku- Białej | tak  | tak | tak | tak | PCAAB 831 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Tarnowskie Góry; ul. Opolska 51 | PPIS w Bytomiu | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1231 | nie | tak |
|  | Laboratorium Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Chorzów; ul. Kręta 9 | PPIS w Chorzowie | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1173 | nie | tak |
|  | Firma Projektowo-Usługowo-Badawcza EKOWIZJER Zbigniew WalaszczykŚwiętochłowice; ul. Topolowa 2 | PPIS w Chorzowie | tak | tak | tak | tak | AB 1150 | nie | tak |
|  | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.Ustroń; ul. Myśliwska 10Laboratorium Badania WodyWisła; Wisła Czarne 7 | PPIS w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
|  | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.Ustroń; ul. Myśliwska 10Laboratorium Badania Wody Pogórze,Skoczów; ul. Górecka 58 | PPIS w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
|  | LABTECH s. r. o.Polni 23/340639 00 Brno, Republika Czeska | PPIS w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | Czeski Instytut Akredytacyjny 198 / 2015  | nie | tak |
|  | Instytut Zdrowia z siedzibą w Ostrawie Laboratorium Badawcze Centrum Laboratoriów Higienicznych702 00 Ostrava 1, Partyzanske nam 7Republika Czeska | PPIS w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | Czeski Instytut Akredytacyjny 511 / 2015  | nie | tak |
|  | ALS s. r. o.Na Harfe 336/9; 190 00 Praha 9Republika Czeska | PPIS w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | Czeski Instytut Akredytacyjny 319 / 2016  | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.Centralne Laboratorium Badania Wody i ŚciekówCzęstochowa; ul. Jaskrowska 14/20 | PPIS w Częstochowie | tak | tak | tak | tak | PCA AB 739 | nie | tak |
|  | Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o.Dabrowa Górnicza; ul. Powstańców 13  | PPIS w Dąbrowie Górniczej | tak | tak | tak | tak | PCAAB 709 | nie | tak |
|  | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Będzin; ul. Kościuszki 140  | PPIS w Dąbrowie Górniczej | tak | tak | tak | tak | PCA AB 1306 | nie | tak |
|  | Biolabor Sp. z o. o.Dabrowa Górnicza; al. Piłsudskiego 92 | PPIS w Dąbrowie Górniczej | tak | tak | tak | tak | PCAAB 770 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.Gliwice; ul. Rybnicka 47 | PPIS w Gliwicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 814 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o.Knurów; ul. Dworcowa 47 | PPIS w Gliwicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 746 | nie | tak |
|  | Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o.Gliwice; ul. Sowińskiego 3 | PPIS w Gliwicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 550 | nie | tak |
|  | Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Zabrze; ul. Wolności 215 | PPIS w Gliwicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1380 | nie | tak |
|  | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.Jaworzno; ul. Św. Wojciecha 34 | PPIS w Jaworznie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
|  | Zakład Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu GórnictwaKatowice; Plac Gwarków 1 | PPIS w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 145 | nie | tak |
|  | Laboratorium Zakładu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu GórnictwaKatowice; Plac Gwarków 1 | PPIS w Katowicach | tak *(PCA AB 145*) | tak | tak | tak | PCA AB 005 | nie | tak |
|  | Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. o. o.Katowice; ul. Owocowa 8 | PPIS w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 213 | nie | tak |
|  | Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A.Katowice;ul. Obrońców Westerplatte 130 | PPIS w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1433 | nie | tak |
|  | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.Katowice; ul. Wojewódzka 19 | PPIS w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1158 | nie | tak |
|  | Eurofins Polska Sp. z o. o.Filia w KatowicachKatowice; ul. Dąbrówki 16 | PPIS w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1334 | nie | tak |
|  | JARS Sp. z o.o. Filia PołudnieMysłowice; ul. Fabryczna 7 | PPIS w Katowicach | tak | tak | tak | tak | AB 1095 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Ruda Śląska, ul. Pokoju 13 | PPIS w Rudzie Śląskiej | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
|  | Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik”Sosnowiec; ul. Kosynierów 32  | PPIS w Sosnowcu | tak | tak | tak | tak | PCAAB 400 | nie | tak |
|  | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.Lędziny; ul. Lędzińska | PPIS w Tychach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 418 | nie | tak |
|  | SGS Polska Sp. z o. o.Laboratorium ŚrodowiskowePszczyna; ul. Cieszyńska 52A  | PPIS w Tychach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 313 | nie | tak |
|  | J.S. HAMILTON PolandOddział w TychachTychy; ul. Goździków 1 | PPIS w Tychach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 079 | nie | tak |
|  | Laboratorium przy Oczyszczalni Ścieków Karkoszka IIPrzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski; ul. Czyżowicka 131 | PPIS w Wodzisławiu Śląskim | tak | tak | tak | tak | nie | tak, *przez PSSE Rybnik* | tak |
|  | Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ŻywcuŻywiec; ul. Bracka 66 | PPIS w Żywcu | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |