1. Jakość wody wykorzystywanej do kąpieli

Na podstawie ustawy Prawo wodne, która określa zakres obowiązków nałożonych na władze lokalne, właścicieli/administratorów oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sezonie letnim 2016 roku realizowano kontrolę jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostało zgłoszonych pięć obiektów, dla których zastosowano status kąpieliska: „Pogoria I” (Rycina nr 1) i „Pogoria III” (Rycina nr 2), będące pod nadzorem PPIS w Dąbrowie Górniczej, „Czechowice” – pod nadzorem PPIS w Gliwicach, zalew „Zakrzew” – pod nadzorem PPIS w Kłobucku oraz „Stawiki” – pod nadzorem PPIS w Sosnowcu.

Rycina nr 1. Pogoria I (zdjęcie własne)			      Rycina nr 2. Pogoria III (zdjęcie własne)

Badania jakości wody, wykonane zarówno przez PIS, jak i właścicieli/administratorów obiektów w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej, potwierdziły przydatność wody do kąpieli. Opierając się na uzyskanych wynikach badań, właściwy PPIS wydał ocenę roczną i czteroletnią dla poszczególnych obiektów. Jakość wody w sezonie letnim 2016 roku w dwóch obiektach była doskonała, w jednym dobra, a w dwóch dostateczna. Jednocześnie w żadnym obiekcie nie klasyfikowano jakości wody jako niedostatecznej (Tabela nr 1).

| ppis nadzorujący | nazwa kąpieliska | ocena roczna | ocena czteroletnia |
| --- | --- | --- | --- |
| PPIS w Dąbrowie Górniczej | Pogoria I | dobra | doskonała |
|  | Pogoria III | dostateczna | dobra |
| PPIS w Gliwicach | Czechowice | doskonała | doskonała |
| PPIS w Kłobucku | Zakrzew | dostateczna | dostateczna |
| PPIS w Sosnowcu | Stawiki | doskonała | brak* |

*nowy obiekt, uruchomiony w 2014 r.

Tabela nr 1. Zestawienie ocen: rocznej i czteroletniej dla poszczególnych kąpielisk

W sezonie letnim 2016 roku zostały uruchomione 24 miejsca wykorzystywane do kąpieli, zgłoszone uprzednio do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego, tj. o jeden obiekt mniej w porównaniu z rokiem 2015. Każdorazowo w przypadku otrzymania informacji o zanieczyszczeniu wody, upoważnieni przedstawiciele PPIS dokonywali urzędowej kontroli jakości wody, celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób kąpiących się. Na podstawie otrzymanych wyników badań wody oraz ocen wizualnych, PPIS wydawali oceny bieżące przydatności/nieprzydatności wody do kąpieli, które były niezwłocznie przekazywane administratorom poszczególnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz właściwym terytorialnie prezydentom, wójtom lub burmistrzom.

Wzorem lat ubiegłych, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na portalu internetowym pod adresem www.higienawody.wsse.katowice.pl, przedstawiał aktualną ocenę jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli (Rycina nr 3).

Rycina nr 3.

Widok poglądowy portalu internetowego z zamieszczoną oceną jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli

Ponadto w 2016 roku zewidencjonowano 278 basenów kąpielowych (całorocznych i sezonowych). Natomiast skontrolowano 209, a więc 75%, jednak warto zaznaczyć, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), obowiązek prowadzenia systematycznych badań jakości wody spoczywa na zarządcy pływalni. Otrzymywane na bieżąco wyniki badań posłużą do dokonania zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, określonym w powyższym rozporządzeniu. Z uwagi na ustanowienie okresu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia na dostosowanie się zarządcy do określonych wymagań, ocena roczna zostanie sporządzona po pierwszym półroczu 2017 roku.

2. Jakość ujmowanych wód powierzchniowych – kategoryzacja

Wśród ujęć wód powierzchniowych występują zarówno ujęcia o bardzo dużej ilości ujmowanej do uzdatnienia wody, zaopatrujące kilkaset tysięcy osób, jak np. ujęcia usytuowane na zbiornikach Goczałkowickim i Czanieckim, czy też ujęcia o niewielkiej wydajności, zaopatrujące w wodę po uzdatnieniu, od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

Kontrolę jakości wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzą pracownicy PIS, a badania wykonywane są w Zintegrowanym Laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego. Otrzymywane dane są raportowane miesięcznie w systemie WODA-EXCEL (relacyjna baza danych oraz system danych przestrzennych) do WSSE w Katowicach, a następnie pełna informacja  jest przekazywana Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Szczegółowa informacja o jakości wód z ujęć powierzchniowych zostanie opublikowana w opracowaniu pt. „Raport o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie śląskim w 2016 roku”, dostępnym na portalu internetowym pod adresem www.higienawody.wsse.katowice.pl.

Przybliżając ogólne dane, w 2016 roku próbki wody do badań pobrano z 57 ujęć wód powierzchniowych, przy czym zewidencjonowano 62 ujęcia, z których wody wykorzystywane są do celów wodociągowych. W oparciu o wszystkie uzyskane w 2016 roku wyniki badań próbek wody z ujęć powierzchniowych, przy uwzględnieniu przeprowadzonej oceny ich jakości, wg wymagań zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska, przyjęto dla każdego analizowanego ujęcia odpowiednią kategorię jakości wody A1, A2, lub A3 (Wykres nr 1); (Mapa nr 1).

Wykres nr 1.

Klasyfikacja obiektów dla poszczególnej kategorii jakości wody

W odniesieniu do skontrolowanych w 2016 roku wód z ujęć, określono następujące kategorie:

- 7 – kategoria jakości wody A1 – co stanowi odpowiednio 11%,

- 41 – kategoria jakości wody A2 – co stanowi odpowiednio 66%,

- 9 – kategoria jakości wody A3 – co stanowi odpowiednio 15%,

- 5 – brak klasyfikacji jakości wody (brak badań) odpowiednio 8%.

W 2016 roku nie odnotowano żadnego przypadku zaklasyfikowania jakości powierzchniowych wód ujmowanych do celów wodociągowych poza kategorię A3. Sytuacja ta powtarza się trzeci rok z rzędu, co pozwala założyć, iż stan środowiska naturalnego ulega systematycznej poprawie.

Mapa nr 1.

Kategorie jakości wody w 2016 r.

Obserwuje się znaczny spadek udziału obiektów z kategorią jakości wody A1 (2015 r. – 11 ujęć) oraz A2 (2015 r. – 48 ujęć), przy jednoczesnym zasileniu o sześć dodatkowych obiektów kategorii A3 (2015 r. – 3 ujęcia), co świadczy o nieznacznej tendencji pogorszenia stanu wód z ujęć powierzchniowych.

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Podstawowym aktem prawnym, określającym warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.). Art. 2 pkt 18 ww. ustawy podaje następującą definicję wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,

- woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać jakość wody i sposób prowadzenia nadzoru zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), a sprecyzowane są w § 1.1., opisującym m.in.:

1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej „wodą”, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne;

2) sposób oceny przydatności wody;

3) minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań;

4) zakres badania wody;

5) program monitoringu jakości wody;

6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody.

Z uwagi na wdrożenie w treści rozporządzenia przepisów dyrektywy Rady 2013/51/EURATOM, określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej zostały zobowiązane do prowadzenia monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie. Wstępny monitoring obejmuje pierwszy pomiar poziomu stężenia substancji promieniotwórczych przeprowadzony we wszystkich istniejących oraz nowo tworzonych ujęciach wody i należy go wykonać nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. 28 listopada 2015 r.). Zatem nie sporządzono jeszcze raportu z wyników przeprowadzonych badań.

Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 416 urządzeń wodociągowych (28 więcej, niż w roku 2015), o różnej wydajności (Wykres nr 2).

Wykres nr 2.

Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2016 r.

Z urządzeń wodociągowych, składających się na pełny system zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, korzysta 4406429 mieszkańców (o 15574 osób mniej niż w roku 2015), co stanowi 96,5% populacji województwa śląskiego (wg liczby ludności na dzień 30.06.2016), w tym tylko 0,02% z wody nie odpowiadającej wymaganiom. Pozostali mieszkańcy województwa, 9000 osób korzysta z innych źródeł wody do spożycia – 358 podmiotów, w tym spośród wszystkich 341 skontrolowanych, 336 o odpowiedniej jakości wody (Wykres nr 3).

Wykres nr 3.

Liczba konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2016 r.

Odnotowane zanieczyszczenia w zakresie parametrów fizykochemicznych dotyczyły przede wszystkim mętności, chloru wolnego i zawartości żelaza, a w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowe także bromodichlorometanu i chloroformu. Natomiast zanieczyszczenia mikrobiologiczne odnosiły się głównie do obecności w wodzie bakterii grupy coli.

Mieszkańcy województwa śląskiego w ciągu doby zużywają w sumie ok. 880000m3 wody przeznaczonej do spożycia, czerpanej z wodociągowej sieci rozdzielczej w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz ok. 1800m3 wody pochodzącej ze studni przydomowych oraz innych źródeł.

Niezmiennie na terenach podmiejskich, a szczególnie wiejskich, cechujących się słabym zurbanizowaniem, gdzie ludność czerpie wodę z przydomowych studni oraz niewielkich wodociągów (o wydajności poniżej 1000 m3/dobę), od szeregu lat w wodzie przeznaczonej do spożycia stwierdza się podwyższone stężenia związków azotowych, żelaza, zwiększoną barwę i mętność oraz nieprawidłowy stan bakteriologiczny wody. Przyczyny takiej sytuacji należy upatrywać w lokalnym wtórnym zanieczyszczeniu warstw wodonośnych oraz sieci dystrybucyjnej, wynikającym w mniejszym stopniu z działalności rolniczej, a przede wszystkim z braku kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz nieuregulowanej gospodarki odpadami na tych terenach. Dlatego też powinno się dążyć do likwidacji małych wodociągów i budowy wodociągów o bardziej złożonych systemach uzdatniania wody, umożliwiających produkowanie wody do spożycia o właściwej jakości.

W 2015 roku mieszkańcy województwa śląskiego zgłaszali interwencje, dotyczące pogorszenia wskaźników organoleptycznych jakości wody przeznaczonej do spożycia. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdza się występowanie przekroczeń normatywów w 34% pobranych próbek wody. Tym samym przerwana została tendencja spadkowa, kształtująca się na przestrzeni dwóch lat, która mogła świadczyć o postępującej poprawie stanu technicznego miejskich sieci wodociągowych. Występujące w 2015 roku awarie, związane z różnego rodzaju uszkodzeniami sieci, prawdopodobnie powtarzały się mimo prowadzonych napraw i modernizacji.

Do czasu kompleksowej wymiany wszystkich wyeksploatowanych rurociągów miejskich, przede wszystkim instalacji osiedlowych oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynkach, interwencje mieszkańców będą się powtarzać, pomimo tego, że woda dopływająca spełnia wymagania sanitarne i jest dobrej jakości.

Z uwagi na zmiany w przepisach prawnych, monitoring jakości wody w 2016 roku realizowano w odmienny sposób w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), które zastąpiło poprzednio obowiązujące, to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne bądź podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej zobligowane są do prowadzenia badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Stałe punkty czerpalne służące do pobierania próbek wody wyznaczane są w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Zadania powierzone organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały oparte przede wszystkim na prowadzeniu bieżącej weryfikacji, analizy i oceny gromadzonych danych monitoringowych. Jednocześnie rozporządzenie zobowiązuje organy PIS do uzgadniania harmonogramu pobierania próbek wody, wykonywania badań zgodnie z planem działania na dany rok, a ponadto badań ciepłej wody w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz badań wody po zakończeniu działań naprawczych. W 2016 roku kontrola jakości wody w ramach działań własnych, podjętych z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, została przeprowadzona w 2332 punktach kontrolnych.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonały badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie 4739 próbek wody (Mapa nr 2), co po uwzględnieniu próbek pobranych w kierunku Legionella sp. pozwala uzyskać wartość 9242. W sumie w Zintegrowanym Laboratorium WSSE w Katowicach organy PIS wykonały 77731 oznaczeń parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Porównując, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej pobrały łącznie 7163 próbki wody (Mapa nr 3), co po wliczeniu próbek pobranych w zakresie Legionella sp. stanowi wartość 7437, z ogółem wykonanych oznaczeń 136320.

Mapa nr 2. 	                                                                     Mapa nr 3.

Liczba próbek wody pobranych przez PIS                               Liczba próbek wody pobranych w ramach monitoringu

Badania jakości wody w ramach działań własnych spowodowały wykrycie przekroczeń w wodzie pochodzącej z systemu zbiorowego zaopatrzenia (Wykres nr 4), w zakresie parametrów fizykochemicznych w 471 przypadkach (0,8% oznaczeń) oraz bakteriologicznych w 196 przypadkach (1,7%). Obserwuje się dwukrotny spadek przekroczeń parametrów w porównaniu z rokiem 2015. Jednocześnie badania monitoringowe prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej wykazały występowanie przekroczeń w zakresie parametrów fizykochemicznych w 612 przypadkach (0,6% oznaczeń) oraz bakteriologicznych w 122 przypadkach (0,4%) (Wykres nr 5).

Wykres nr 4.

Liczba przekroczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w 2016 r. w województwie śląskim na podstawie wyników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wykres nr 5.

Liczba przekroczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w 2016 r. w województwie śląskim na podstawie wyników przedsiębiorstw wodociągowych i podmiotów wykorzystujących wodę z indywidulanego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej

Najczęściej występującymi przekroczeniami w zbadanych próbkach wody były zawartość żelaza oraz współtowarzyszące jej stężenie mętności, a także wielokrotnie odnotowywane przekroczenie zawartości chloru wolnego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody odnotowywano przede wszystkim obecność bakterii grupy coli i Legionella sp. Bakterie z rodzaju Legionella sp. występowały w 422 próbkach (9%), najczęściej jednak o średnim skażeniu – 276 próbek (6%). Jakość wody ciepłej w porównaniu z latami poprzednimi uległa znacznej poprawie. Należy podkreślić, że woda w wielu spośród kwestionowanych próbek wykazywała zanieczyszczenia mieszane.

W 2016 roku pobrano łącznie 16747 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem monitoringu, prowadzonych badań jakości wody (w tym Legionella sp.) oraz interwencjami mieszkańców (Wykres nr 6).

Wykres nr 6.

Liczba próbek wody do spożycia pobranych z urządzeń wodociągowych w 2016 r.

Zgromadzone wyniki badań próbek wody umożliwią opracowywanie szczegółowych prognoz w zakresie przydatności wody do spożycia, a uzyskane w okresie długoterminowym wieloletnie informacje pozwolą oszacować ryzyko zdrowotne spożywania wody w poszczególnych strefach zaopatrzenia. Co istotne mieszkańcy województwa śląskiego w zdecydowanej większości korzystają z wody do spożycia o jakości spełniającej stawiane jej wymagania.

Ponadto pracownicy PIS na podstawie atestów Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie wydali 109 pozytywnych opinii w sprawie zastosowania nowego materiału, wyrobu lub preparatu do uzdatniania wody, 107 pozytywnych opinii w sprawie zastosowania nowego materiału, wyrobu lub preparatu do dystrybucji wody oraz 14 decyzji w sprawie wprowadzenia nowych technologii uzdatniania wody.

Zawsze aktualne informacje o jakości wody w województwie dostępne są na portalu internetowym www.higienawody.wsse.katowice.pl.