1. Jakość wody wykorzystywanej do kąpieli

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), która określa zakres obowiązków nałożonych na władze lokalne, właścicieli/administratorów oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sezonie letnim 2018 roku realizowano kontrolę jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Sezon kąpielowy trwał od 1 czerwca do 30 września. Do prowadzenia kontroli jakości wody zobligowano zarówno organy PIS, jak i właścicieli / administratorów obiektów.

W do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwie śląskim zgłoszono szesnaście obiektów, którym nadano status kąpieliska. Były to odpowiednio kąpieliska:

„Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie” będący pod nadzorem PPIS w Bielsku Białej, „kąpielisko na zach. Brzegu stawu „Młyńszczok” - pod nadzorem PPIS w Cieszynie „Pogoria I” i „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej pod nadzorem PPIS w Dąbrowie Górniczej, „Czechowice” w Gliwicach oraz Słoneczna Plaża Pławniowice - pod nadzorem PPIS w Gliwicach, „Kąpielisko „Hubertus” - pod nadzorem PPIS w Katowicach, zalew „Zakrzew” w Kłobucku - pod nadzorem PPIS w Kłobucku,  „Gminne Kąpielisko Wodnik” -  pod nadzorem PPIS w Raciborzu, kąpielisko „Śmieszek” oraz kąpielisko „Pniowiec” pod nadzorem PPIS Rybniku, „Stawiki” - pod nadzorem PPIS w Sosnowcu, „Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro „Paprocany”, Ośrodek Sportów Wodnych Kąpielisko „Łąka” oraz Kąpielisko „Łysina” będące pod nadzorem PPIS Tychach, „Kąpielisko Balaton” - pod nadzorem PPIS w Wodzisławiu Śląskim.

Rycina nr  kąpielisko „Pogoria I” (zdjęcie własne)     	Rycina nr  kąpielisko „Czechowice” (zdjęcie własne)

Rycina nr  kąpielisko „Stawiki” (zdjęcie własne)		Rycina nr  kąpielisko „Łąka” (zdjęcie własne)

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody przekazanych przez organizatora kąpieliska oraz badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej, dokonano ocen rocznych i czteroletnich jakości wody w kąpieliskach.

| PPIS nadzorujący | Nazwa kąpieliska | Ocena roczna | Ocena czteroletnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPIS w Bielsku Białej | „Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie” | doskonała | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
| PPIS w Cieszynie | „Kąpielisko na zach. Brzegu stawu Młyńszczok” | doskonała | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
| PPIS w Dąbrowie Górniczej | „Pogoria I” | doskonała | doskonała |  |
|  | „Pogoria III” | dobra | dobra |  |
| PPIS w Gliwicach | „Czechowice” | doskonała | doskonała |  |
|  | „Słoneczna Plaża – Pławniowice” | doskonała | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
| PPIS w Katowicach | „Kąpielisko Hubertus” | dobra | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
| PPIS w Kłobucku | „Zakrzew” | dobra | dostateczna |  |
| PPIS w Raciborzu | „Gminne Kąpielisko Wodnik” | doskonała | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
| PPIS w Rybniku | „Kąpielisko Śmieszek” | doskonała | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
|  | „Kąpielisko Pniowiec” | doskonała | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
| PPIS w Sosnowcu | „Stawiki” | doskonała | dobra |  |
| PPIS w Tychach | „Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany” | doskonała | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
|  | „Kąpielisko Łąka” | dostateczna | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
|  | „Kąpielisko Łysina” | dostateczna | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |
| PPIS w Wodzisławiu Śląskim | „Kąpielisko Balaton” | doskonała | brak | Kąpielisko otwarte pierwszy sezon |

Tabela nr  Zestawienie ocen: rocznej i czteroletniej dla poszczególnych kąpielisk

W sezonie letnim 2018 r. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego, zgłoszono i uruchomiono łącznie 16 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Rycina nr Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli "OW OLZA1", "OW OLZA2",  (zdjęcia własne)

Podsumowując, bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa śląskiego wydawana przez organy PIS pozwalała na bezpieczne korzystanie z kąpieli. W przypadku powiadomienia przez właścicieli/organizatorów obiektów o pogorszeniu jakości wody, lub stwierdzonych zanieczyszczeniach wody, ppis województwa śląskiego dokonywali urzędowej kontroli jakości wody, celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa kapiących się.

Informacje o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli były raportowane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Jednocześnie Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na portalu internetowym, dedykowanym szeroko rozumianej higienie wody pod adresem www.higienawody.wsse.katowice.pl, przedstawiał na bieżąco, aktualną ocenę jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Można stwierdzić, iż „wypoczynek nad wodą" w sezonie letnim 2018 r. był bezpieczny pod kątem jakości wody. Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonała swoje zadania urzędowej kontroli jakości wody oraz kontroli podmiotów odpowiedzialnych za realizację kontroli wewnętrznej. Jednocześnie informowano społeczeństwo o jakości wody i bezpiecznym korzystaniu z obiektów poprzez komunikaty, media.

Ponadto w 2018 roku zewidencjonowano 260 obiektów kąpielowo-rekreacyjnych, z których zbiorczej rocznej ocenie poddano 255 obiektów  (246 całorocznych i sezonowych pływalni oraz 9 parków wodnych). Pozytywną ocenę uzyskało 236 obiektów (92,5%). Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), obowiązek prowadzenia systematycznych badań jakości wody spoczywa na zarządcy pływalni. Otrzymywane na bieżąco wyniki badań posłużą do dokonania zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, określonym w powyższym rozporządzeniu.

2. Jakość ujmowanych wód powierzchniowych – kategoryzacja

Kontrolę jakości wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzą pracownicy PIS, a badania wykonywane są w Zintegrowanym Laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego. Otrzymywane dane są raportowane miesięcznie w systemie WODA-EXCEL (relacyjna baza danych oraz system danych przestrzennych) do WSSE w Katowicach, a następnie pełna informacja  jest przekazywana Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. W 2018 roku w województwie śląskim zewidencjonowano 61 ujęć wód powierzchniowych, z których 56 przypisano następujące kategorie jakości wody: A1 -  14, A2 – 41 i A3 – 1.

Rycina nr Klasyfikacja obiektów dla  poszczególnych  kategorii jakości wody w 2018 roku.

Wśród ujęć występują zarówno ujęcia o bardzo dużej ilości ujmowanej do uzdatnienia wody, zaopatrujące kilkaset tysięcy osób, jak np. ujęcia usytuowane na zbiornikach Goczałkowickim i Czanieckim, czy też ujęcia o niewielkiej wydajności, zaopatrujące w wodę po uzdatnieniu, od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

W odniesieniu do skontrolowanych w 2018 roku wód z ujęć, określono następujące kategorie:

- 14 – kategoria jakości wody A1 – co stanowi odpowiednio 25,0 %,

- 41 – kategoria jakości wody A2 – co stanowi odpowiednio 73,2 %,

- 1 – kategoria jakości wody A3 – co stanowi odpowiednio 1,8 %,

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 415 urządzeń wodociągowych (1 mniej, niż w roku 2016), o różnej wydajności (Wykres nr).

Wykres nr

Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2018 r.

Z urządzeń wodociągowych, składających się na pełny system zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, korzysta 4349754 mieszkańców, co stanowi 95,8% populacji województwa śląskiego (wg liczby ludności na dzień 30.06.2018), w tym tylko 0,02% z wody nie odpowiadającej wymaganiom. Pozostali mieszkańcy województwa, 42476 osób korzysta z innych źródeł zaopatrzenia w wodę do spożycia – 347 podmiotów, w tym spośród wszystkich 166 skontrolowanych, 165 o odpowiedniej jakości wody (Wykres nr).

Wykres nr

Liczba konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2018 r.

Odnotowane zanieczyszczenia w zakresie parametrów fizykochemicznych dotyczyły przede wszystkim mętności, chloru wolnego i zawartości żelaza, a w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowe także związków chlorowcopochodnych. Natomiast zanieczyszczenia mikrobiologiczne odnosiły się głównie do obecności w wodzie bakterii grupy coli.

Mieszkańcy województwa śląskiego w ciągu doby zużywają w sumie ok. 869951m3 wody przeznaczonej do spożycia, czerpanej z wodociągowej sieci rozdzielczej w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz ok. 8495m3 wody pochodzącej ze studni przydomowych oraz innych źródeł.

Niezmiennie na terenach podmiejskich, a szczególnie wiejskich, cechujących się słabym zurbanizowaniem, gdzie ludność czerpie wodę z przydomowych studni oraz niewielkich wodociągów (o wydajności poniżej 1000 m3/dobę), od szeregu lat w wodzie przeznaczonej do spożycia stwierdza się podwyższone stężenia związków azotowych, żelaza, zwiększoną barwę i mętność oraz nieprawidłowy stan bakteriologiczny wody. Przyczyny takiej sytuacji należy upatrywać w lokalnym wtórnym zanieczyszczeniu warstw wodonośnych oraz sieci dystrybucyjnej, wynikającym w mniejszym stopniu z działalności rolniczej, a przede wszystkim z braku kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz nieuregulowanej gospodarki odpadami na tych terenach. Dlatego też powinno się dążyć do likwidacji małych wodociągów i budowy wodociągów o bardziej złożonych systemach uzdatniania wody, umożliwiających produkowanie wody do spożycia o właściwej jakości.

W 2018 roku mieszkańcy województwa śląskiego zgłaszali interwencje, dotyczące pogorszenia wskaźników organoleptycznych jakości wody przeznaczonej do spożycia. Odnotowano 75 interwencji,  na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono występowanie przekroczeń normatywów w 25 (33,3%)  przypadkach. Występujące w 2018 roku awarie - 2948, związane z różnego rodzaju uszkodzeniami sieci, prawdopodobnie powtarzały się mimo prowadzonych napraw i modernizacji.

Do czasu kompleksowej wymiany wszystkich wyeksploatowanych rurociągów miejskich, przede wszystkim instalacji osiedlowych oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynkach, interwencje mieszkańców będą się powtarzać, pomimo tego, że woda dopływająca spełnia wymagania sanitarne i jest dobrej jakości.

Z uwagi na zmiany w przepisach prawnych, monitoring jakości wody w 2018 roku realizowano w odmienny sposób w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), które zastąpiło poprzednio obowiązujące, to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne bądź podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej zobligowane są do prowadzenia badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Stałe punkty czerpalne służące do pobierania próbek wody wyznaczane są w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Zadania powierzone organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały oparte przede wszystkim na prowadzeniu bieżącej weryfikacji, analizy i oceny gromadzonych danych monitoringowych. Jednocześnie rozporządzenie zobowiązuje organy PIS do uzgadniania harmonogramu pobierania próbek wody, wykonywania badań zgodnie z planem działania na dany rok, a ponadto badań ciepłej wody w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz badań wody po zakończeniu działań naprawczych. W 2018 roku kontrola jakości wody w ramach działań własnych, podjętych z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, została przeprowadzona w 2159 punktach kontrolnych.

Upoważnienie pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili  w 2018 r. 1006 kontroli urządzeń wodociągowych, w tym 857 planowanych i 149 nieplanowanych.

Z kontrolnych punktów monitoringowych w 2018 roku pobrano 13978 próbek wody przeznaczonej do spożycia, z których kwestionowanych było 667 (4,8%).

Wykres nr

Liczba pobranych próbek wody do spożycia w 2018 r.

Badania jakości wody w ramach działań własnych spowodowały wykrycie przekroczeń w wodzie pochodzącej z systemu zbiorowego zaopatrzenia, w zakresie parametrów fizykochemicznych w 123 przypadkach oraz bakteriologicznych w 109 przypadkach. Obserwuje się spadek ilości przekroczeń parametrów jakości wody w porównaniu z rokiem 2017.

Wykres nr

Ilość pobranych próbek wody oraz ilość próbek  z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w 2018 r. w województwie śląskim na podstawie wyników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Badania monitoringowe prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej wykazały występowanie przekroczeń w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz bakteriologicznych jakości wody do spożycia charakteryzowały się podobną tendencją.

Najczęściej występującymi przekroczeniami w zbadanych próbkach wody były zawartość żelaza oraz współtowarzyszące jej stężenie mętności, a także wielokrotnie odnotowywane przekroczenie zawartości chloru wolnego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody odnotowywano przede wszystkim obecność bakterii grupy coli i Legionella sp. Bakterie z rodzaju Legionella sp. występowały w 262 próbkach (13,1%), najczęściej jednak o średnim skażeniu. Jakość wody ciepłej w porównaniu z 2017 rokiem nie uległa znaczącej zmianie. Należy podkreślić, że woda w wielu spośród kwestionowanych próbek wykazywała zanieczyszczenia mieszane.

Zgromadzone wyniki badań próbek wody umożliwią opracowywanie szczegółowych prognoz w zakresie przydatności wody do spożycia, a uzyskane w okresie długoterminowym wieloletnie informacje pozwolą oszacować ryzyko zdrowotne spożywania wody w poszczególnych strefach zaopatrzenia. Co istotne mieszkańcy województwa śląskiego w zdecydowanej większości korzystają z wody do spożycia o jakości spełniającej stawiane jej wymagania.

Ponadto pracownicy PIS wydali 8 decyzji w sprawie wprowadzenia nowych technologii uzdatniania wody, 43 decyzje dopuszczające materiały do uzdatniania wody oraz w 93 przypadkach dokonano weryfikacji materiałów do dystrybucji wody.

Zawsze aktualne informacje o jakości wody w województwie dostępne są na portalu internetowym www.higienawody.wsse.katowice.pl.