**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie**

****

**SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ
DO SPOŻYCIA**

Miasta Chorzów i Świętochłowice, zaopatrywane są w wodę przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach w ramach wodociągu grupowego. Dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na nadzorowanym terenie odbywa się poprzez rozdzielczą sieć miejską będącą własnością Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Ujęcia wód zlokalizowane są poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie :

**Strefa 1 -** ujęcia w Miasteczku Śląskim (SUW Bibiela) i Świerklańcu (SUW Kozłowa Góra) - woda mieszana z przewagą wody głębinowej - twardej, obejmuje:

|  |  |
| --- | --- |
| * Chorzów II (część)
* Świętochłowice: Centrum, Chropaczów, Piaśniki (część), Lipiny
 |  |

**Strefa 2** **-** ujęcia Kobiernice, Czaniec, Goczałkowice – zbiornik Mikołów - woda mieszana
z przewagą wody powierzchniowej - miękkiej, obejmuje:

* Chorzów: Batory, Klimzowiec, Centrum, Niedźwiedziniec
* Świętochłowice: Centrum, Zgoda, Piaśniki (część)

**Strefa 3** **-** ujęcia Kobiernice, Czaniec, Goczałkowice – zbiornik Murcki - woda mieszana
z przewagą wody powierzchniowej - miękkiej, obejmuje:

* Chorzów: Stary, Maciejkowice, Chorzów II (część)



**Rys. 1 Strefy zasilania**

Na nadzorowanym terenie za jakość wody odpowiedzialne są: Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A. Przedsiębiorstwa te zobowiązane są do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz do przekazywania wyników badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Chorzowie.

Na terenie Chorzowa i Świętochłowic wytypowano punkty monitoringowe strategicznie zlokalizowane na sieci wodociągowej – studzienki wodomierzowe, przyłącza wodociągowe, przepompownie, zastępcze punkty pobrania wody oraz punkty u indywidualnych odbiorców,
z których w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych.

Wyniki regularnych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych ze stałych punktów monitoringowych na każdym etapie dystrybucji, pozwalają dokonać oceny jakości wody na całym terenie Chorzowa i Świętochłowic.

**MIASTO CHORZÓW**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok.* ***109541***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody ok.* ***16000*** *m3/d*

W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie *jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* *(Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)*w 2016 r. pobrano 247 próbek wody, celem określenia jej jakości i przydatności do spożycia przez ludzi, w tym:

* 30 przez PPIS
* 74 przez Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
* 143 przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kontrole przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chorzowie, wykazały pogorszoną jakość wody wodociągowej w 3 próbkach pobranych
z instalacji wewnętrznych w budynkach, w ramach kontroli jej jakości. Stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych, tj. mętności i barwy. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań jakości wody informowano przedsiębiorstwa wodociągowe oraz właścicieli/zarządców budynków o konieczności podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z normatywem.

Ponadto, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poinformowało o przekroczeniu mętności w próbce wody pobranej z przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej. Po podjęciu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo pobrano ponownie próbkę wody, w której nie stwierdzono przekroczeń badanego parametru.

Biorąc pod uwagę, iż przekroczone parametry nie miały bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi i wystąpiły incydentalnie **PPIS w Chorzowie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Chorzów.**

**MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok.* ***50750***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody ok.* ***5027*** *m3/d*

W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie *jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* *(Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)*w 2016 r. pobrano 93 próbki wody, celem określenia jej jakości i przydatności do spożycia przez ludzi, w tym:

* 9 przez PPIS
* 25 przez Chorzowsko-Świętochłowickie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
* 59 przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały pogorszonej jakości wody wodociągowej.

**PPIS w Chorzowie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Świętochłowice.**